## Turhal MYO
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | Rohde&Schwarz HMO1002 Series Osiloskop | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
2 | EZ DIGITAL OSCILLOSCOPE DS-1250 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
3 | EZ DIGITAL OSCILLOSCOPE DS-1250 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
4 | FLUKE 123 SCOPEMETER | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
5 | FLUKE 123 SCOPEMETER | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
6 | FLUKE 123 SCOPEMETER | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
7 | EXTECH MULTİMETER 410 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
8 | TT T.ECHNJ.L MY-69 MULTİMETER | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
9 | EXTECH LCR METER LCR200 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
10 | PROTEK SWEEP FUNCTİON GENERATOR 9205A | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB
11 | PROTEK SWEEP FUNCTİON GENERATOR 9205A | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Turhal MYO - ELEKTRONİK ÖLÇME LAB

## Artova MYO
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | pH metre HANNA HI2211-02 MODEL | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
2 | Otoklav Biobase BKQ-B75(II) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
3 | Etüv Mikrotest MST-120LCD | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
4 | Buzdolabı Arçelik 570464 MB A++ Çift Kapılı No Frost Buzdolabı --- naklıye ıle teslımat sonrasında servıs gelıyor dondurucu hacmi 93 LT | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
5 | Dijital Mikroskop NİKON E100 LED+TOUPTEK KAMERA SİSTEMİ | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
6 | Binoküler Mikroskop (5 Adet) NİKON E100 LED | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
7 | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Weightlab WF-MID1 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
8 | Destile Saf Su Cihazı Mikrotest MSD-04 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
9 | Santrifüj Biosan LMC-3000 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
10 | Market Terazisi Desis AHW-30 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
11 | Vortex Weightlab WN-V2800 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı
12 | Hassas Terazi RADWAG AS 220R2 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Artova MYO Veterinerlik B. / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Laboratuvarı

## Tokat Sağlık Hizmetleri MYO
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | CİLTBAKIM CİHAZI(ALDİMED 14+1) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
2 | CİLTBAKIM CİHAZI(ALDİMED 14+1) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
3 | IPL lazer epilasyoncihazı bir milyon atışgaranti (CESA SRİUS) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
4 | Kalıcı makyaj cihazı (Nilya V) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
5 | Saç ve cilt analiz cihazı (CHARMWİT) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
6 | Saç maşası seramik ağız (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
7 | Saç maşası seramik ağız (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
8 | Saç düzleştirici seramik ağız (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
9 | Saç düzleştirici seramik ağız (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
10 | Saç tost makinesi seramik ağız (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
11 | Saç tost makinesi seramik ağız (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
12 | Saç wag maşası seramik ağız (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
13 | Saç wag maşası seramik ağız (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
14 | Tıraş makinesi saç şarjlı kablolu (Trina) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
15 | Hydrafacial cilt bakım cihazı (Hydra Bubbles) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 14.01.2025 | Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Atölyesi
16 | SHARP AR-6031 N (Fotokopi Makinesi) | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | 10.09.2023 | Toplantı Odası
17 | Manyetik Karıştırıcı (IKA C MAG HS 7)- 1 adet | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | - | LAB132
18 | Otomatik Pipet (Nichipet EXII)- 15 adet | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | - | LAB132
19 | Hassas Terazi (Weightlab / WL-2002L)- 1 adet | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | - | LAB132
20 | Etüv (Mikrotest MST 5S)-1 adet | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | - | LAB132
21 | Santrifüj (Hemle Z 206A)- 1 adet | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | - | LAB132
22 | Buzdolabı (Vestel)- 1 adet | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | - | LAB132
23 | Mikroskop (SOPTOP EX20)-20 ADET | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | - | LAB132
24 | Su Banyosu ( MAXOTECH)-1 adet | Çalışıyor | Eğitim-Öğretim | - | LAB132

## Diş Hekimliği Fak.
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
2 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk
3 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk
4 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk
5 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk
6 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk
7 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | İlk Muayene
8 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Periontoloji
9 | Tansiyon Aleti | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Pedodonti
10 | Santrifüj | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk
11 | Santrifüj | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk
12 | Panoramik Röntgen | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Radyoloji
13 | Panoramik Röntgen | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Radyoloji
14 | Panoramik Röntgen | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk
15 | Volumetrik Tomog. | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Radyoloji
16 | Periapikal Röntgen | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Radyoloji
17 | Periapikal Röntgen | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Radyoloji
18 | Periapikal Röntgen | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Radyoloji
19 | Periapikal Röntgen | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Radyoloji
20 | Oksijen Manometresi | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk.
21 | Oksijen Manometresi | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk.
22 | Oksijen Manometresi | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk.
23 | Oksijen Manometresi | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 07.06.2024 | Çene Polk.
24 | Cerrahi Aspiratör | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
25 | Cerrahi Aspiratör | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
26 | Cerrahi Aspiratör | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
27 | Cerrahi Aspiratör | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
28 | Cerrahi Aspiratör | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
29 | Cerrahi Aspiratör | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
30 | Cerrahi Aspiratör | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
31 | Otoklav | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
32 | Otoklav | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Protez Polk..
33 | Otoklav | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Pedodonti
34 | Otoklav | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Endodonti
35 | Otoklav | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Restoratif
36 | Ateş Ölçer | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Ortodonti
37 | Ateş Ölçer | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Pedodonti
38 | Ateş Ölçer | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Periontoloji
39 | Ateş Ölçer | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
40 | Ateş Ölçer | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Restoratif
41 | Elektrokoter | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
42 | Elektrokoter | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk
43 | Elektrokoter | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Periontoloji
44 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
45 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
46 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Çene Polk.
47 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Protez Polk.
48 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Protez Polk
49 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Restoratif
50 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Restoratif
51 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Periontoloji
52 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Periontoloji
53 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Periontoloji
54 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Endodonti
55 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Endodonti
56 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Endodonti
57 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Ortodonti
58 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | Radyoloji
59 | Thermohygrometre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-06-07 | İlk Muayene

## Zile MYO
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | Total Station (CHCNAV) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Zile MYO
2 | Total Station (CHCNAV) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Zile MYO
3 | Total Station (CHCNAV) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Zile MYO
4 | Total Station (CHCNAV) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Zile MYO
5 | Total Station (CHCNAV) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Zile MYO

## Almus MYO
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | Hassas Terazi (Precisa-XB 220 A) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar
2 | Hach Fotometre (Lange-DR2800) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar
3 | UV-VIS spektrofotometre (Shimadzu UV mini-1240) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar
4 | Santrifüj Cihazı (Hettich Zentrifugen-EBA20) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar
5 | Termoreaktör (Hach Lange-Lt200) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar
6 | Mikroskoplar (Ceti Belgium-XSZ107BN) (2 ADET) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar
7 | pH metre (Hanna Instruments) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar
8 | Türbidimetre (Micro TPI Turbidimeter field portable-20008) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar
9 | Türbidimetre (Hach 2100Q Portable Turbidimeter) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim | - | Laboratuvar

## Tıp Fakültesi
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | Bakteriyolojik Etüv (Nüve) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Rutin Histoloji Laboratuvarı
2 | Mikrotom(Leıca) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Rutin Histoloji Laboratuvarı
3 | Dispenser Cihazı(Leıca) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Rutin Histoloji Laboratuvarı
4 | Benmari(Armed) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Rutin Histoloji Laboratuvarı
5 | Çeker Ocak | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Rutin Histoloji Laboratuvarı
6 | PH metre(Adwa) | Kalibrasyon gerekiyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Rutin Histoloji Laboratuvarı
7 | Etüv (Nüve) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Rutin Histoloji Laboratuvarı
8 | Isı tablası(Daıhan Scıentıfıc) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Rutin Histoloji Laboratuvarı
9 | Santrifüj(Nüve) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
10 | Mikropipet(Dıscovery) | Çalışıyor kalibrasyon gerekiyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 02/2024 | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
11 | Mikropipet(Dıscovery) | Çalışıyor kalibrasyon gerekiyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 02/2024 | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
12 | Mikropipet(Dıscovery) | Çalışıyor kalibrasyon gerekiyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 02/2024 | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
13 | Mikropipet(Dıscovery) | Çalışıyor kalibrasyon gerekiyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 02/2024 | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
14 | Transferpette(otomatik pipet)(Brand) | Arızalı | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
15 | Benmari(Medax) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
16 | Vortex(Bıosan) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
17 | Homojenizatör(Heidolph) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
18 | Su Banyosu (Daıhan Scıentıfıc) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
19 | Otoklav (Ming Tai) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
20 | Kuru blotlama Cihazı(Bıosan) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
21 | Vortex(Velp Scıentıfıca) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
22 | Isıtıcı(Cvs) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
23 | Isıtıcı-Karıştırıcı(Nüve) | Çalışıyor kalibrasyon gerekiyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
24 | Mikrodalga(Arçelik) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
25 | Elektroforez Cihazı(Thermo Sıentıfıc) | Arızalı | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı
26 | iBlot (İnvitrogen) | Çalışıyor kalibrasyon gerekiyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Moleküler Histoloji Laboratuvarı

## Fen Edebiyat Fak.
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | DSC-131/SETERAM Cihaz No:10011025 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-01-01 | Fizik Bölümü/L103
2 | TG-DTA/DSC/SETERAM Cihaz No: 10011803 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2024-01-01 | Fizik Bölümü/L103
3 | APEX BRUKER (Nanoindentation+AFM) Cihaz No: 10088553 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2023-01-01 | Fizik Bölümü/102
4 | BRUKER (Yüksek Sıcaklık Mikroindenter) Cihaz No: 10089658 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2023-01-01 | Fizik Bölümü/102
5 | HWDM-3 Highwood (Statik Mikroindenter) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2025-01-01 | Fizik Bölümü/L102
6 | DUH-W201S/SHIMADZU (Derinlik Duyarlı İndeter) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma |  | Fizik Bölümü/L103
7 | JEOL SEM | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2016-01-01 | Fizik Bölümü/101
8 | Spectrum ST360 Radiation counter (Radyasyon sayıcısı) ve Geiger Müller Tübe dedektörü | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2016-03-22 | EL-B2-7
9 | Kunt Borusu- Ses hızı tayini | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2013-09-30 | El-B2-18
10 | E/M of the Electron Kütle /yük tayini | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2016-03-22 | EL-B2-7
11 | Eğik düzlem SPARK TIMER MODEL SPT03 | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2016-03-22 | EL-B2-18
12 | Adyabatik kalorimetre (LECO) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Polimer Araştırma laboratuvarı
13 | Jel geçirgenlik kromatografisi (Malvern) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Polimer Araştırma laboratuvarı
14 | Temas açısı ölçüm sistemi (Attension teta) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Polimer Araştırma laboratuvarı
15 | Polarize optik mikroskop (LEICA EP) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Polimer Araştırma laboratuvarı
16 | Diferansiyal taramalı kalorimetre (Netzsch) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Polimer Araştırma laboratuvarı
17 | Güneş similatörü | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Polimer Araştırma laboratuvarı
18 | Refractive indeks cihazı | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Polimer Araştırma laboratuvarı
19 | Diferansiyel taramalı kalorimetre (Perkin Elmer) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Fiziksel araştırma laboratuvarı
20 | Viskozimetre | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Fiziksel araştırma laboratuvarı
21 | Yüzey gerilimi cihazı | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2020 | Fiziksel araştırma laboratuvarı
22 | TG/DTA (Perkin-Elmer Diamond TG/DTA) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Anorganik araştırma laboratuvarı
23 | FT-IR Spektrometresi (Jasco FTIR-4700) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Anorganik araştırma laboratuvarı
24 | UV Spektrometresi (Shimadzu UV 2600) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Anorganik araştırma laboratuvarı
25 | Atomik Absorsiyon Spektrometresi (Perkin Elmer- AAnalyst 700) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma |  | ASS Laboratuvarı
26 | Atomik Absorsiyon Spektrometresi (Agilent-200 series AA) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2022 | ASS Laboratuvarı
27 | İndüktif Eşleşmiş Plazma- Optik Emisyon Spektrometresi (Thermo Scientific- İCAP 7000) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2022 | ASS Laboratuvarı
28 | UV-VİS Spektrofotometre (Hitachi U-2900) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Biyokimya Araştırma Lab.
29 | GC-MS (Perkin Elmer Clarus500) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | BALAB
30 | HPLC (Perkin Elmer Series 200 pomba Series200 Uv-Vis Detektör) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | BALAB
31 | Rainin Pipet lite mikropipet 0.1-2 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 05/2015 | Kanser Araştırma Laboratuvarı
32 | Rainin Pipet lite mikropipet 20-200 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2015-05-01 | Kanser Araştırma Laboratuvarı
33 | Rainin Pipet lite mikropipet 2-20 µl (3) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2015-05-01 | Kanser Araştırma Laboratuvarı
34 | Denville mikropipet 0.1-2 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
35 | Eppendorf Research mikropipet 0.5-10 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
36 | Eppendorf Research mikropipet 10-100 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
37 | Brand Transferpette mikropipet 30-300 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
38 | Eppendorf Research Repeater plus | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
39 | Thermofisher mikropipet 30 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2010-05-06 | Kanser Araştırma Laboratuvarı
40 | Thermofisher mikropipet 12.5 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | 2010-08-06 | Kanser Araştırma Laboratuvarı
41 | Rainin Pipet E4XLS mikropipet 20-300 µl | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
42 | Brand Transferpette mikropipet 100-1000 µl (2) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
43 | Brand accu-jet pro | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
44 | Brand Transferpette mikropipet 100 µl | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
45 | Brand Transferpette mikropipet 10 µl | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
46 | Brand Transferpette mikropipet 200 µl | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
47 | Brand Transferpette mikropipet 20 µl | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
48 | SCILOGEX mikropipet 50-300 µl | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
49 | UVP biospectrum 500 imaging system | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
50 | UĞUR buzdolabı –4 C (04) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
51 | Mes mp minipure | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
52 | Memmert une 400 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
53 | Denver Instrument Balance | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
54 | Nuaire us autoflow | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Kanser Araştırma Laboratuvarı
55 | Thermo Scientific™ Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | MBG Öğrenci Laboratuvarı 1
56 | Santrifüj cihazı (Hettich, Universal 320 R) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | MBG Öğrenci Laboratuvarı 1
57 | Brand Transferpette model mikropipetler (10, 20, 100, 200, 1000 µl) (20 adet) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | MBG Öğrenci Laboratuvarı 1 -2
58 | PCR cihazı (Biorad) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | MBG Öğrenci Laboratuvarı 1
59 | Stratagene Mx3000 Multiplex Quantitative PCR System | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı
60 | Kern ABJ Hassas Terazi | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı
61 | Axygen Çok Kanallı Pipet (50-300 µl) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı
62 | Brand Mikropipet (20-200 µl) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı
63 | Rainin Mikropipet (2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı
64 | Gilsan Pipetman (2 µl, 10 µl, 20 µl, 100 µl, 200 µl, 1000 µl) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı
65 | Eppendorf Research mikropipet (0,5 -10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl) | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı

## Mühendislik Fakültesi
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | GW-INSTEK LCR-819 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | İleri Ölçme Laboratuvarı
2 | ST RWT311-DE-KB | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Elektrik Makinaları Test ve Araştırma Laboratuvarı
3 | Beton test presi (Utest) | Çalışıyor | Araştırma, Ticari, Eğitim Öğretim | 2024-10-10 | Yapı ve Yapı Malzemesi Laboratuvarı
4 | Çimento harcı eğilme ve basınç test cihazı UTEST (UTCM-6431) | Çalışıyor | Araştırma, Ticari, Eğitim Öğretim | 2024-10-10 | Yapı ve Yapı Malzemesi Laboratuvarı
5 | Tam otomatik parke ve bordür test presi (Yüksel Kaya Makine (YKM-T109)) | Çalışıyor | Araştırma, Ticari, Eğitim Öğretim | 2024-10-10 | Yapı ve Yapı Malzemesi Laboratuvarı
6 | Hidrolik çeneli çelik çekme test cihazı (Yüksel Kaya Makine(YKM-T111)) | Çalışıyor | Araştırma, Ticari, Eğitim Öğretim | 2024-10-10 | Yapı ve Yapı Malzemesi Laboratuvarı
7 | Ultrasonik test cihazı (Proceq (Pundit Lab+)) | Çalışıyor | Araştırma, Ticari, Eğitim Öğretim | - | Yapı ve Yapı Malzemesi Laboratuvarı
8 | Dijital teraziler • 2 adet 30 kg 0,5 gr hassasiyetli, (UTEST/ UTW-0638) • 1 adet 3 kg 0,01 gr hassasiyetli, (UTEST/ UTW-0640 • 1 adet 6 kg 0,1 gr hassasiyetli (UTEST/ UTW-0635) | Çalışıyor | Araştırma, Ticari, Eğitim Öğretim | 2024-10-10 | Yapı ve Yapı Malzemesi Laboratuvarı Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuvarı
9 | Marshall stabilite-akma test cihazı- Yük Halkalı (Alfa-Lab/ A-001/D) | Çalışıyor | Araştırma, Eğitim Öğretim | - | Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuvarı
10 | Bitüm penetrasyon cihazı (Alfa Lab/ A-090) | Çalışıyor | Araştırma, Eğitim Öğretim | - | Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuvarı
11 | Los Angeles Cihazı (Yüksel Kaya Makine) | Çalışıyor | Araştırma, Eğitim Öğretim | - | Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuvarı
12 | Böhme aşındırma cihazı (Yüksel Kaya Makine) | Çalışıyor | Araştırma, Eğitim Öğretim | 2024-10-10 | Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuvarı
13 | Renk Ölçüm Cihazı (Konica) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Öğrenci Uyg.
14 | Su Aktivitesi Cihazı | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Öğrenci Uyg.
15 | Analitik Terazi (RADWAG AS 220 R2) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Öğrenci Uyg.
16 | Analitik Terazi (RADWAG AS 220 R2) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Arş. Lab. 5
17 | Analitik Terazi (Ohaus) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Arş. Lab. 3
18 | Analitik Terazi (Shimadzu) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Arş. Lab. 7
19 | Analitik Terazi (RADWAG AS 220 R2) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Arş. Lab. 2
20 | Sertlik Tayin Cihazı (Zwick) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Arş. Lab. 5

## Sağlık Bil. Fakültesi
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | Kan Basıncı Ölçme Kol Maketi 2 adet (Gaumard) | Cihaz doğru ölçmüyor | Eğitim | 2019-08-01 | Hemşirelik Esasları Beceri Laboratuvarı
2 | 31 Adet Kan Basıncı Ölçüm Aleti | Kalibrasyon | Eğitim | 2019-01-03 | Hemşirelik Esasları Beceri Laboratuvarı
3 | 4 Adet Kan Basıncı Ölçüm Aleti | Çalışmıyor | Eğitim | 2019-01-03 | Hemşirelik Esasları Beceri Laboratuvarı
4 | Leopold Manevrası Maketi (Dijital Fetal Kalp Atım Ölçümü) 1 adet | Çalışıyor Kalibrasyonu yapılacak | Eğitim | - | Çocuk ve Kadın Doğum Laboratuvarı
5 | Erka tansiyon ölçer(174201488) | çalışıyor | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
6 | Erka tansiyon ölçer(174201630) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
7 | Erka tansiyon ölçer(174201451) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
8 | Erka tansiyon ölçer(174201441) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
9 | Erka tansiyon ölçer(174201455) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
10 | Seamed perfect Android (m-3000) 29 adet | çalışıyor | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
11 | Medvalt ateş ölçer(V15418101202) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
12 | Medvalt ateş ölçer(V15418101205) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
13 | Medvalt ateş ölçer(V15418101218) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
14 | Medvalt ateş ölçer(V15418101231) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
15 | vollex ateş ölçer(M89120900664) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
16 | Med Core ateş ölçer(2018010200105) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
17 | Med Core ateş ölçer(201801020087) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
18 | Med Core ateş ölçer(201801020038) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
19 | Med Core ateş ölçer(201801020081) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
20 | Med Core ateş ölçer(201801020091) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
21 | seamed infüzyon pompası(SE050505 |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
22 | Reaspirox Portable Surction Ünitesi(YE1904235 |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
23 | Medwalt Pulsu Oksimetre(MYB1202581) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
24 | Medwalt Pulsu Oksimetre(MYB5204933) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
25 | Medwalt Pulsu Oksimetre(MYB5201026) |  | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
26 | Guamard Doğum Maketi (152502831) tbekok | çalışıyor | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
27 | Guamard Scientific Doğum Maketi + Bebek | çalışıyor | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
28 | Noelle Tam Donanımlı Bilgisayar destekli doğum simülasyon maketi + bebek | çalışmıyor | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
29 | Turmed Yatak | çalışıyor | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
30 | Mone Medical Yatak | çalışıyor | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı
31 | Guamard Scientific Doğum Maketi + Bebek | çalışıyor | Eğitim | - | Gebe Eğitim
32 | Turmed Yatak (SN-15502833) | çalışıyor | Eğitim | - | Ebelik Laboratuvarı

## Ziraat Fakültesi
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | pH metre (HI 2211 pH/ORP Meter-HANNA) | çalışıyor | araştırma | 2023 | Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-Bioaktif Moleküler Laboratuvarı
2 | 1000-5000 µL Nichipet EX (Nichiryo pipette tips) | çalışmıyor | araştırma | - | Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-Bioaktif Moleküler Laboratuvarı
3 | 1-10 mL Nichipet EX (Nichiryo pipette tips) | çalışmıyor | Eğitim öğretim ve araştırma | - | Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-Bioaktif Moleküler Laboratuvarı
4 | 100-1000 µL Nichipet EX (Nichiryo pipette tips) | çalışmıyor | Eğitim öğretim ve araştırma | - | Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-Bioaktif Moleküler Laboratuvarı
5 | 1000-5000 µL Nichipet EX (Nichiryo pipette tips) | çalışmıyor | Eğitim öğretim ve araştırma | - | Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-Bioaktif Moleküler Laboratuvarı
6 | 20-200 µL Nichipet EX (Nichiryo pipette tips) | çalışıyor | Eğitim öğretim ve araştırma | - | Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-Bioaktif Moleküler Laboratuvarı
7 | 2-20 µL Nichipet EX (Nichiryo pipette tips) | çalışıyor | Eğitim öğretim ve araştırma | - | Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-Bioaktif Moleküler Laboratuvarı
8 | Mikroskop (Stereo binoküler) OLYMPUS SZx7 | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
9 | Mikroskop (Işık) OLYMPUS Cx21 | Kalibrasyon gerekli | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
10 | Mikroskop (Işık) LEICA DM500 | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
11 | Mikroskop (Işık) OLYMPUS Cx21 | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
12 | Mikroskop (Işık) OLYMPUS Cx21 | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
13 | Mikroskop (Işık) OLYMPUS Cx21 | Çalışmıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
14 | Laminar Flow Kabin USLU EFE 2001 LF | Kalibrasyon gerekli | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
15 | Laminar Flow Kabin ESCO CLASS II BSC | Kalibrasyon gerekli | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
16 | Laminar Flow Kabin | Kalibrasyon gerekli | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji-2 Lab.
17 | Santrifüj HEITTICH UNIVERSAL 320 | Çalışıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
18 | İnkübatör MEMMERT | Çalışıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
19 | Etüv ŞİMŞEK LABORTEKNİK ET 120 | Kalibrasyon gerekli | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
20 | Etüv JSR JSOF 150 | Çalışmıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
21 | Otoklav NÜVE OT 4060 | Kalibrasyon gerekli | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
22 | Otoklav HMC HV-85L | Kalibrasyon gerekli | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
23 | pH metre OHAUS STARTER 3100 | Kalibrasyon gerekli | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
24 | Buzdolabı ARÇELİK | Çalışıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
25 | Buzdolabı ALTUS | Çalışıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
26 | Derin dondurucu ARÇELİK | Çalışıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
27 | Vortex IKA VORTEX 4 | Çalışıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
28 | Manyetik karıştırıcı | Çalışmıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
29 | Mikrodalga VESTEL | Çalışıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
30 | Klima VESTEL | Çalışıyor | Ticari | - | Fitopatoloji Lab.
31 | Hassas Terazi | Çalışıyor | Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
32 | Masaüstü Bilgisayar | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Fitopatoloji Lab.
33 | Saf Su Cihazı | Çalışmıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
34 | ELISA reader EMP M201 | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
35 | Orbital Çalkalayıcı CLS CLOS-500 | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
36 | Orbital Çalkalayıcı IKA KS 260 | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
37 | Mikrodalga BOSCH | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
38 | Kuru Blok Isıtıcı DLAB HB120-S | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
39 | Vortex DLAB MX-C | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
40 | Santrifüj HEITTICH MIKRO 200 | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
41 | Elektroforez BIORAD | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
42 | Buzdolabı ARÇELİK | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
43 | Derin dondurucu ARÇELİK | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
44 | Derin dondurucu ALTUS | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
45 | pH metre HANNA pH 211 | Çalışmıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
46 | Jel Görüntüleme Cihazı VILBER QUANTUM | Çalışıyor | Araştırma | - | Viroloji Lab.
47 | PCR cihazı | Çalışmıyor | Araştırma | - | Biyoteknoloji Lab.
48 | Su banyosu Şimşek Laborteknik | Çalışmıyor | Araştırma | - | Herboloji Lab.
49 | Vortex | Çalışıyor | Araştırma | - | Herboloji Lab.
50 | Manyetik karıştırıcı | Kalibrasyon gerekli | Araştırma | - | Herboloji Lab.
51 | Derin dondurucu | Çalışıyor | Araştırma | - | Herboloji Lab.
52 | Buzdolabı | Çalışıyor | Araştırma | - | Herboloji Lab.
53 | Etüv NÜVE FN 500 | Çalışmıyor | Araştırma | - | Herboloji Lab.
54 | İnkübatör (Sanyo) | Çalışmıyor | Araştırma | - | Herboloji Lab.
55 | İnkübatör Sanyo | Kalibrasyon gerekli | Araştırma | - | Herboloji Lab.
56 | İnkübatör Sanyo | Kalibrasyon gerekli | Araştırma | - | Herboloji Lab.
57 | Mikroskop (Stereo binoküler) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Herboloji Lab.
58 | Mikroskop (Stereo binoküler) | Çalışıyor | Eğitim Öğretim ve Araştırma | - | Herboloji Lab.
59 | Leica M205c Stereomikroskop | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Taksanomi
60 | Leica MC170 Dijital Kamera | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Taksonomi
61 | Leica Dm 2000 Mikroskop | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Taksonomi
62 | JSR JSGI-150T Etüv | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Nematoloji
63 | Mikrotest MIN-120D İnkibatör | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Nematoloji
64 | Sanyo MR253 İnkübatör | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Böc. Yet. Lab.
65 | Wisd VM-10 Karıştırıcı | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Böc. Yet. Lab.
66 | Mettler Toledo Terazi AB204-S | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Böc. Yet. Lab.
67 | Clifton Cerastır Isıtıcı | Çalışıyor. | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Böc. Yet. Lab.
68 | Nuve FN500 | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Entomoloji Lab.
69 | Elektromag M6040B | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Entomoloji Lab.
70 | BINDER Etüv | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Entomoloji Lab.
71 | IKA HS260 Basic Çalkalayıcı | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Entomoloji Lab.
72 | Tapo MS300HS Isıtıcı Karıştırıcı | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Entomoloji Lab.
73 | Çeker Ocak | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Entomoloji Lab.
74 | Sanyo İnkübatör MIR-254 | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | Entomoloji Lab.
75 | Burkard Potter Kulesi | Çalışıyor | Araştırma | 2022 | Toksikoloji
76 | Manuel Sprey Tower KLK 255 Kompresör | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2022 | Toksikoloji
77 | Milipore PROG00002 Saf Su Cihazı | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Su Ürünleri Lab.
78 | Orıon 3 star pH metre | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Su Ürünleri Lab.
79 | Multi 340 i/set pH metre | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Su Ürünleri Lab.
80 | WTW OXI/92 | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Su Ürünleri Lab.
81 | YSI 556 MPS pH metre | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Su Ürünleri Lab.
82 | YSI 850 | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Su Ürünleri Lab.
83 | YSI | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Su Ürünleri Lab.
84 | pH metre (Jenway marka) için prop | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2002 | Yemler ve Hayvan Besleme Lab.-1
85 | -86 0C derin dondurucu | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2002 | Yemler ve Hayvan Besleme Lab.-1
86 | Kül Fırını (Nüve Marka) | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2002 | Yemler ve Hayvan Besleme Lab.-1
87 | Saf Su Cihazı (GFL marka) | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Yemler ve Hayvan Besleme Lab.-1
88 | Otomatik Pipetlerin (Gilson Marka) Kalibrasyonu (5 adet) | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | 2015 | Yemler ve Hayvan Besleme Lab.-1
89 | flame photomater | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
90 | spektometre | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
91 | Hassas Terazi | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
92 | Etüv | çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
93 | flame photomater (çin) | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
94 | öğütücü | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
95 | spektometre | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
96 | kheldal | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
97 | etüv | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
98 | saf su | Çalışıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
99 | Nırs spektof | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
100 | cp - oes | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı
101 | ph-ec metre | Çalışmıyor | Eğitim Öğr. Ve Arş. | - | toprak laboratuvarı

## Reşadiye MYO
Sıra No | Cihaz Bilgileri Adı (Marka-Model) | Durumu | Kullanım Amacı | Son Kalibrasyon Tarihi | Bulunduğu Yer
1 | Fizik Tedavi Ünitesi Teşhis Ve Ted. Cihaz Ve Alet.Kombine Elektroterapi Vakum Ve Ultrason Cihazı. BTL 4000 Smart | Çalışıyor | Sadece Eğitim Öğretim | - | Reşadiye Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Laboratuvarı
2 | Fizik Tedavi Ünitesi Teşhis Ve Ted. Cihaz Ve Alet.Lazer Cihazı. BTL 4000 Smart | Çalışıyor | Sadece Eğitim Öğretim | - | Reşadiye Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Laboratuvarı
3 | Ultrason Cihazıkombine Elektroterapi Ultrason Ve Vakum Cihazı. BTL 4000 Smart | Çalışıyor | Sadece Eğitim Öğretim | - | Reşadiye Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Laboratuvarı
4 | Fizik Tedavi Ünitesi Teşhis Ve Ted. Cihaz Ve Alet.Lomber Ve Servikal Traksiyon Cihazı.MED SERVE Z-7136A | Çalışıyor | Sadece Eğitim Öğretim | - | Reşadiye Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Laboratuvarı