|  | SORUMLU |
| --- | --- |
| BAŞLANGIÇ Personelin cihaz bakım talebinde bulunması Cihazın teslim alınıp kayıt oluşturulması Cihazda yedek olup olmadığı hakkında bilgi alınması Yedek var mı ? Yok mu ? Hayır Evet Yedek yok Yedek var Yedek alınması Arıza nedenine göre arıza işlemi yapılması İşlemi tamamlanan cihazın imza karşılığında teslim edilmesi Cihazın kullanan personele teslimi Bitiş | - Teknik Servis Hizmet Birimi Sorumlusu |